- SPRZĘT LABOLATORYJNY

| Lp. | Sprzęt Labolatoryjny | Rok produkcji | Nr fabryczny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wirówka Labolatoryjna MPW-223 | 1995 | 604 |
| 2. | Wirówka Labolatoryjna MPW-223 + wirnik | 1993 | 994 |
| 3. | Wirówka Labolatoryjna MPW-223E | 2015 | 10223E370915 |
| 4. | Wirówka Labolatoryjna MPW-223E | 2015 | 10223E371015 |

| 5. | Wirówka Labolatoryjna MPW-351E | 2015 | 10351E029315 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Mikroskop Olympus Cx31 | 2006 | 6J21136 |
| 7. | Urządzenie do ogrzewania osocza tym LW502/M2-200 | 2009 | 05808 |
| 8. | Cieplarka Labolatoryjna typ CLN53STD | 2015 | CN5SF151535 |
| 9. | Urządzenie do barwienia preparatów- Histopatologiczna | 2015 | 101548476 |

| 10. | Mikroskop STUDAR | 2015 | 000221 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Mikroskop STUDAR binokularowy | 2015 | 000222 |
| 12. | Mikroskop STUDAR binokularowy | 2015 | 000223 |
| 13. | Analizator równowagi kwasowo- zasadowej | 2015 | 348EX/B481 |
| 14. | Analizator Hematologiczny z osprzętem XN-550 | 2015 | SN11185 |
| 15. | Analizator Immunoenzymatyczny Vidas z osprzętem | 2015 | IVD7002962 |

| 16. | Digestorium WCSN-2 | 1999 | 377 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. | Destylator elektryczny 20L | 2004 |  |
| 18. | Cieplarka- szafa termostatyczna ST-C6-0 | 2007 | SN S01CA07249 |
| 19. | Wirówka stołowa MPW-223 e z wiernikiem | 2008 | 10223e161408 |
| 20. | Wirówka typu MPW-223 e z wiernikiem | 2009 | 10223e/96209 |
| 21. | Aparat lab. DENSI -LA-METER | 2012 |  |
| 22. | Wirówka lab. Typ MPW-223e | 2015 | 10223e37115 |
| 23. | Wirówka lab. Typu MPW-223e | 2015 | 10223e321215 |
| 24. | Sumator Hematologiczny ( 2 szt) | 1990 |  |
| 25. | Mieszadło Hematologiczne | 1998 |  |

| 26. | Wytrząsarka lab. WU-4 | 1999 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 27. | Sumator Hematologiczny SH-96/12 | 2006 | 14/96 |
| 28 | Uchwyt do mikroskopu EC 240 L | 1999 |  |
| 29 | Ceplarka laboratoryjna typ CLW 115 STD | 2009 | CW 15009087 |
| 30 | Urządzenie do barwienia preparatów laborat. | 2015 | 101548476 |
| 31 | Mikrotom saneczkowy elektr. typ SLIDE4003e | 2015 | 000210 |
| 32 | Cieplarka laboratoryjna typ CLN 53 STD | 2015 | CN5SF151534 |